線 路 圖

使 用 說 明 書

- 將機器之電源線一端插入機器上的電源插座槽、一端插入電源插座。

- 將要混合之檢體裝入容器中，把容器口封好。將裝好檢體之容器放在滾筒與滾筒之間。

- 把機器之開關放在 “ ON “ 的位置，電源指示燈會亮起，此時機器即開始運轉。

- 機器運轉當中隨時可取出或放入檢體，不會有危險。

電源指示燈

滾輪

ON/OFF 開關

電線插座槽